嘉兴市建筑工程优质结构奖评审办法 
                                 第一章 总则 
      第一条 为认真贯彻落实《建筑法》、《建设工程质量管理条例》，促进工程质量管理工作的发展，切实提高我市建筑工程结构质量，鼓励建筑施工企业争创省、市级优质工程，统一我市建筑工程结构施工质量评价的基本指标和方法，规范创优活动，制定本办法。 
     第二条 申报嘉兴市建筑工程优质结构奖（以下简称优质结构奖）的工程项目必须在本市行政辖区内，符合基本建设程序，并具有独立生产和使用功能。 
     第三条 本办法所称的建筑工程结构，包含了房屋建筑的地基与基础工程、非独立地下室及地下防水工程、主体结构的砼结构工程、砌体结构工程和钢结构工程。
     第四条 建筑工程优质结构奖应代表我市建筑工程结构质量的先进水平，是参评嘉兴市建设工程“南湖杯”奖（优质工程）的必备条件。 
     第五条  建筑工程优质结构奖评审的依据是《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及其配套的各专业工程质量验收规范、《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）。
   第六条 创建优质结构奖的项目应实施目标管理，施工企业在工程开工前应制定质量目标，进行质量策划。由建筑施工企业自愿申报，通过企业自评、监理或相关单位评价、协会推荐、材料初审、专家复查、评委评审、社会公示等环节进行评审。 
    第七条 受市建筑业管理局委托，嘉兴市建筑工程优质结构奖评审工作由嘉兴市建筑业行业协会负责承办。 
                              第二章 申报范围和条件 
     第八条 申报优质结构奖以单体工程为对象，必须具备下列条件： 
  一、工程规模 
     1.符合申报嘉兴市建设工程“南湖杯”奖（优质工程）的工程规模条件；
    2.工业建筑：单体建筑面积6000平方米（含）以上； 
   3.民用建筑：单体建筑面积6000平方米（含）以上； 
   4.城市标志性、纪念性建筑物：对影响面大、纪念意义强、风格独特、设计新颖的个别工程，建筑面积1000平方米（含）以上。
    单体建筑面积除地上部分建筑面积外，有地下室工程的，应包括地下室工程的建筑面积；一个地下室工程地上有多个单体工程，单体工程可分别申报，其地下室工程应整体申报。
  二、其他条件 
     1.工程项目已列入创建嘉兴市建筑工程优质结构奖计划； 
     2.工程各责任主体行为符合相关法律法规规定； 
     3.工程未发生过一般质量安全事故； 
     4.严格执行工程建设“强制性条文”，工程结构质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及其配套的各专业工程质量验收规范；符合《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006的优良等级，即工程结构施工质量评价总得分应大于等于85分。
   第九条 工程结构施工质量凡出现下列情况之一的不得申报优质结构奖： 
      1.使用国家、省明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及民用建筑挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品的；
      2.地下室结构工程渗漏超过有关规定的；
    3.房屋沉降超过设计要求或规范规定的；
    4.地基及桩基工程：地基承载力、复合地基承载力及单桩竖向抗压、抗拔承载力一次检测不符合设计要求；桩身完整性一次检测一类桩合格率小于90%（不含）、有三、四类桩的及桩位偏差值超过规范允许偏差且进行加固补强处理的； 
      5.结构工程：存在结构工程加固补强的；砼结构工程结构实体砼强度不符合设计要求的；砼结构工程结构实体钢筋保护层厚度一次检测合格率小于90%（不含）的；钢结构工程焊缝内部质量焊缝探伤合格率小于95%（不含）、同时焊缝返修后达不到合格要求的；高强度螺栓连接副紧固质量检测好的点小于85%（不含）、或存在不合格点的； 
      6.工程结构构件裂缝超过规范规定的；
    7.受到县（市、区）及上级主管部门质量检查通报批评的工程； 
     8.首次参评未获得通过的落选工程。

第三章 申报程序和材料 
     第十条 申报程序 
       1.建筑施工总承包企业（以下简称申报单位）在工程开工前向市建筑业行业协会（嘉兴市中山东路1135号东7楼）送交该工程的《创建嘉兴市建筑工程优质结构奖计划表》（附表一）。 
      2. 优质结构奖评审，应先由施工单位按规定自行检查评定，然后由监理或相关单位验收评价并出具工程结构质量评价报告，再报市建筑业行业协会评审。
      3. 建筑工程结构施工质量评价和优质结构奖评审，应在地基及桩基工程、结构工程以及附属的地下防水层完工、基础与主体工程质量验收合格且未进行粉刷的基础上进行。

4. 申报优质结构奖的工程必须经工程所在地质监部门审查并签署推荐意见。 
     5. 申报单位将《嘉兴市建筑工程优质结构奖申报表》（附表二）及其他材料（见申报材料）向市建筑业行业协会提出申报。 
     6.市建筑业行业协会组织人员对申报材料进行初审，对符合申报条件的工程即安排专家复查。 
     第十一条 申报材料

1.创建嘉兴市建筑工程优质结构奖计划表（附表一）；
      2.嘉兴市建筑工程优质结构奖申报表（附表二）；

3.施工许可证复印件；

4.地基与基础分部工程质量验收记录表；
    5.主体结构分部工程质量验收记录表；

6.工程结构质量综合评价表（附表三）；

7.建筑工程材料检测清单（附表四）；

8.建筑工程结构检测清单（附表五）。
              第四章 复查组织和程序 
    第十二条 复查组组成 
      1.负责市优质结构工程复查的专家，从市建设工程质量与安全技术专家库中选取。 
      2.协会根据申报工程的地域、结构类型和技术难度组织若干专家组，适时进行结构工程质量复查，一般每组配备3人。 
    第十三条 复查程序 
      1.专家复查时工程所在地的协会及质监部门派员陪同； 
      2.复查组听取建筑施工企业对工程结构施工过程中质量控制情况和工程质量的特点、亮点介绍；听取监理单位对工程质量监控和工程结构的质量评价；听取建设单位对工程结构质量满意程度的情况介绍和评价；听取设计单位对工程结构设计变更情况和质量认可情况的介绍[均须书面汇报材料（加盖公章）并交复查组]； 
     3.复查组进行工程结构观感质量检查； 
     4.复查组查阅工程现场质量保证条件和工程质量控制资料； 
     5.复查组分析汇总，出具该工程结构质量复查整改通知书； 
     6.复查组进行讲评；
     7.申报企业按现行规范和标准要求认真整改，工程整改按期完成后由工程所在地质监部门复查（视情况专家复查组再次复检）； 
      8.整改回执须签署四方（建设、施工、监理、质监部门）意见，并加盖公章确认（纸质和电子文档各一份）；
    9.复查组对复查工程进行综合评价。 
    第十四条 复查方法 
      1.依据规范、规程、标准和设计要求及有关规定，对申报工程实施随机抽查。注重工程实体质量与工程资料质量相结合、观感质量与实体性能检测相结合，确保工程结构质量安全可靠、确保各项质量状况优于现行标准规范。 
     2.定向检查的主要部位和抽查数量：地下室、首层、顶层必查；楼层和房间按其代表性抽查不少于10%；群体建筑工程，随机抽查总栋数的三分之一，其中高层每栋抽查不少于二层，多层每栋抽查不少于二单

第五章 评审组织和程序 
    第十五条 评审委员会 
      1.为保证嘉兴市建筑工程优质结构奖评审工作的科学公正、公平、公开，设立嘉兴市建筑工程优质结构奖评审委员会，评审委员会设主任委员一名，副主任委员二名，委员若干名。 
      2.评审委员会的主要职责是：具体领导组织评审工作，召开审定会议，以有记名投票方式审定评选结果，研究解决评审工作中出现的问题。 
      3.评审委员会会议由主任委员主持召开，三分之二以上委员参加为有效。 
    第十六条 评审委员会会议议程 
     1.听取申报材料初审情况汇报； 
     2.听取复查组对工程结构质量综合评价情况汇报； 
     3.查阅申报材料和复查记录； 
     4.评委质询评议； 
     5.无记名投票，获三分之二有效“同意”票的工程即为评审通过； 
     6.对评审通过的工程进行为期七天的网上公示； 
     7.发文公布，通报表彰。 
     第十七条 复查组专家人员和评审人员应秉公办事，严守纪律，自觉抵制不正之风，对违反者视情节轻重，给予批评警告，直至撤销其相应资格。
   第十八条 嘉兴市建筑工程优质结构奖评审工作每年进行两次（六月和十二月），获奖工程待通过竣工验收合格后，正式予以发文公布。 
                             第六章 表彰和撤销 
    第十九条 对获得嘉兴市建筑工程优质结构奖的建筑施工企业由嘉兴市建筑业行业协会颁发“嘉兴市建筑工程优质结构奖”文件。 
    第二十条 对已获奖工程，若事后发现工程存在质量问题和结构隐患，且经专家鉴定确认的，将取消其荣誉称号。 
                                第七章 附则 
    第二十一条 本办法由嘉兴市建筑业行业协会负责解释。 
   第二十二条 本办法自发文之日施行，原《嘉兴市建筑工程优质结构奖评审办法》（ 嘉建协（2011）023号）文同时废止。 
  附件：嘉兴市建筑工程优质结构奖检查内容及复查要点 
      1.检查内容： 
       ⑴地基与桩基工程； 
       ⑵结构工程（含地下防水层）。 
     2.复查要点： 
  工程实体：
     （1）主体结构梁、柱、板不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，接缝平整、密实、观感符合要求； 
     （2）沉降观测点布置数量应按设计及规范要求设置（变形缝两侧必须布点）； 
     （3）厨房、卫生间及外沿墙有防水要求砼翻边必须符合设计要求（同时对卫生间烟道翻边宜同步进行）； 
     （4）砌体工程中如采用不同材料应保证其组砌合理斜槎设置规范，同时对墙体长度大于5M须设构造柱，高度超过4M须设水平圈梁，构造柱拉结及马牙槎留设应严格按规范要求执行；
     （5）框架填充墙与梁底交接处连接应满足设计要求； 
     （6）1/2墙体、门洞上必须设置圈梁拉通，提高整体稳定性； 
     （7）墙体洞口尺寸≥2M，高度≥3M时对洞口两侧砌体应设置构造柱； 
     （8）变形缝、施工洞等留设应符合设计和规范要求；

（9） 预制及现浇过梁板断面尺寸及标高搁置长度应符合设计要求（洞口宽度≥30cm应设置）；

（10）门窗洞口砼预制块埋设位置应规范。 
  工程资料： 
    （1）结构实体检测应按现行规范并结合嘉建委建[2010]297号文件要求，且合格率必须达到90%，最大偏差值<1.5倍允许偏差；对重要性（大跨、悬挑、预应力）构件所占比例均不宜小于50%抽取；

（2）嘉兴市建筑业行业协会编制的《建筑安装施工技术资料》通用部分、第一册建筑与结构工程（第一分册  地基工程、第二分册  基坑工程、第三分册  桩基工程、第四分册  建筑结构工程、第五分册  钢结构工程）等。

（3）《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）（工程结构部分）

3.附表：

（1）创建嘉兴市建筑工程优质结构奖计划表（附表一）
    （2）嘉兴市建筑工程优质结构奖申报表 （附表二）
     （3）工程结构质量综合评价表 （附表三）

（4）建筑工程材料检测清单（附表四）；

（5）建筑工程结构检测清单（附表五）

附表一        创建嘉兴市建筑工程优质结构奖计划表

申报单位（章）                                               填报日期

| 工程名称 |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  | 结构类型/层次 |  |  |  |
| 拟开工日期 |  |  |  |  | 工程结构完工日期 |  |  |  |
| 总承包企业全称 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话/手机 |  |  |  |
| 项目管理组成员名称 | 姓名 |  | 职务 |  | 姓名 |  | 职务 |  |
|  | 姓名 |  | 职务 |  | 姓名 |  | 职务 |  |
|  | 姓名 |  | 职务 |  | 姓名 |  | 职务 |  |
|  | 姓名 |  | 职务 |  | 姓名 |  | 职务 |  |
| 主要（分包）参建企业全称 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话/手机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话/手机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话/手机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话/手机 |  |  |  |
| 监理单位全称 |  |  |  |  | 总监 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话/手机 |  |  |  |
| 建设单位全称 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话/手机 |  |  |  |
| 建设单位意见： 建设单位（章） 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位意见： 监理单位（章） 年 月 日 |  |  |  |

附表二          嘉兴市建筑工程优质结构奖申报表

| 工程名称 |  |  | 建筑面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  | 施工许可证编号 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 结构类型（层数） |  |  |
| 设计单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 总承包单位 |  |  | 质量监督部门 |  |  |
| 项目经理 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 开工日期 | 年 月 日 |  | 主体结构验收合格日期 |  | 年 月 日 |
| 工程结构简况介绍及申报理由： 申报单位（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： 建设单位（公章） 年 月 日 |  |  | 监理单位意见： 监理单位（公章） 年 月 日 |  |  |
| 工程所在地质监站（科）意见：（资料、实测、观感是否符合要求） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 申报联系人 |  |  |  | 电话 |  |

附表三            工程结构质量综合评价表

| 序 号 | 检查项目 | 地基与桩基工程评价得分 |  | 结构工程评价得分（含地下防水层） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应得分 | 实得分 | 应得分 | 实得分 |  |
| 1 | 现场质量保证条件 | 10 |  | 10 |  |  |
| 2 | 性能检测 | 35 |  | 30 |  |  |
| 3 | 质量记录 | 35 |  | 25 |  |  |
| 4 | 尺寸偏差及限值实测 | 15 |  | 20 |  |  |
| 5 | 观感质量 | 5 |  | 15 |  |  |
| 6 | 合计 | （100） |  | （100） |  |  |
| 7 | 各部位权重值实得分 | A=地基与桩基工程 评分×0.1= |  | B=结构工程 评分×0.4= |  |  |
| 8 | 工程结构质量评分（P结）： 特色工程加分项目加分值（F）： 评价等级 施工单位评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程结构质量评分（P结）： 特色工程加分项目加分值（F）： 评价等级 监理或相关人员评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写方法、要求请按《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375—2006执行。

2、本表中实得分来自于评分表（不必提供）。在专家复查时评分表作为主要复查内容，并作出复查评价。

3、表序号1-8有申报企业自行评价填写；序号9由总监理工程师或相关单位人员主持评价、并签署评价意见、签名、盖公章。

4、申报群体工程应按各个单位工程填写此表。

附表四               建筑工程材料检测清单

基 础 主 体 材 料 部 分

工程名称：                                              工程区域：

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 检测总数量（组） | 不合格（组） | 报告编号 （不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋/钢材原材料 | 力学性能、冷弯性能 |  |  |  |
| 2 | 钢筋/钢材焊接 | 力学性能 |  |  |  |
| 3 | 混凝土 | 抗压强度 |  |  |  |
| 4 | 砂浆 | 抗压强度 |  |  |  |
| 5 | 砖/砌块 | 抗压强度 |  |  |  |
| 结论： 检测单位（单位盖章）： 单位技术负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 处理情况 |  | 施工单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设（监理）单位意见 |  | 建设（监理）单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、处理情况：指材料检测不合格后，是否采取措施，处理方式包括：材料退场、加倍复检、现场结构构件检测等手段。

2、检测单位盖章需盖检测报告专用章。

3、本建筑工程材料检测清单涂改无效。

4、同一工程存在不同检测单位，施工单位应提供各检测单位材料检测清单。

附表五                            建筑工程材料/结构检测清单

工 程 结 构 实 体 部 分

工程名称：                                 施工单位：                                   检测单位（盖章）：

| 序号 | 工程 区域 | 检测项目 工程名称 | 混凝土强度 |  | 砂浆强度 （贯入法） |  | 结构层高 |  |  | 现浇板厚度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽检 构件数 | 不合格 构件数 | 抽检 构件数 | 不合格构件数 |  | 抽检 点数 | 测点 合格率% | 抽检 点数 | 测点 合格率% | 超过规范负偏差点数 |

建筑工程材料/结构检测清单

工 程 结 构 实 体 部 分

工程名称：                                 施工单位：                                   检测单位（盖章）：

| 序号 | 工程 区域 | 检测项目 工程名称 | 钢筋保护层厚度 |  |  |  | 沉降观测 |  |  | 垂直度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 构件 类别 | 抽检 点数 | 测点 合格率% | 超极差点数 | 抽检点数 | 沉降量（mm） |  | 抽检点数 | 偏移量（mm） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 |  | 最小值 | 最大值 |